附件1

| 河南省医疗器械维修安装企业能力等级分类基本条件对照表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类别级别 内容 |  | A 类（放射） |  |  |  | B 类（超声） |  |  |  | C 类（检验） |  |  |  | D 类（医⽤电⼦） |  |  |  | E 类（消毒灭菌） |  |  |  |
|  |  |  | 特 | I | II | III | 特 | I | II | III | 特 | I | II | III | 特 | I | II | III | 特 | I | II | III |
| 1 | 注册资⾦ （万元） |  | 500 | 200 | 100 | 30 | 500 | 200 | 100 | 30 | 500 | 200 | 100 | 30 | 500 | 200 | 100 | 30 | 500 | 200 | 100 | 30 |
| 2 | 营业场地 （m2) |  | 500 | 200 | 100 | 100 | 500 | 200 | 100 | 100 | 500 | 200 | 100 | 100 | 500 | 200 | 100 | 100 | 500 | 200 | 100 | 100 |
| 3 | 维修仪器、⼯具原值（万元） |  | 100 | 20 | 10 | 5 | 100 | 20 | 10 | 5 | 100 | 20 | 10 | 5 | 100 | 20 | 10 | 5 | 100 | 20 | 10 | 5 |
| 4 | 维修技术⼈员 (⼈数) | 总 数 | 30 | 10 | 5 | 2 | 20 | 10 | 5 | 2 | 20 | 10 | 5 | 2 | 20 | 10 | 5 | 2 | 20 | 10 | 5 | 2 |
|  |  | ⾼级 | 2 | 1 |  |  | 2 | 1 |  |  | 2 | 1 |  |  | 2 | 1 |  |  | 2 | 1 |  |  |
| 5 | 近三年营业额（万元） |  | 3000 | 1500 | 600 | 300 | 1500 | 600 | 300 | 150 | 600 | 300 | 150 | 60 | 600 | 300 | 150 | 60 | 600 | 300 | 150 | 60 |
| 6 | 技术管理 ⽂件 |  | 组织机构完善，财务状况良好，管理制度严格，质量管理制度、安全管理制度、环境保护管理制度、备品备件管理制度、 可追溯管理制度、维修技术档案及维修⼯艺制度齐全、社会信誉良好。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 1、申请特级的企业须具有⼀级能⼒等级分类 3 年以上。 2、特殊⼯种须持有国家有关部⻔颁发的特种作业操作证，持证上岗率 100% 。 3、使⽤的测试仪器、维修⼯具、质控设备等定期检验合格率 100%。 4、同时申报多个类别的企业，营业额应分别申报。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |